Situación de suministro eléctrico en la zona de Los Lagos: altos costos y posibilidad de racionamiento eléctrico

20 de diciembre de 2021

La situación de suministro eléctrico en la zona de Puerto Montt se ha complejizado en los últimos meses y no se observan mejores escenarios durante el 2022. Los costos de generación de energía han aumentado un 200% en el mes de noviembre respecto de septiembre, superando los 200 USD/MWh. Como comparación, en la zona central (Quillota) y en Biobío (Charrúa) los costos marginales de energía promedian los 68 USD/MWh. Hasta el mes de septiembre se podía observar que los costos de energía promedio estaban acoplados entre la zona central y la región de los Lagos, pero desde octubre ya no es así.

Fuente: Coordinador Eléctrico Nacional

En particular, esto se debe a problemas de transmisión eléctrica que impiden que llegue a la zona sur, generación de la zona centro y norte del país. Por una parte, hay problemas de congestión en las líneas Frutillar – Puerto Montt y Rio Toltén – Ciruelos, pero la principal dificultad radica en que está en marcha el reemplazo de conductores de la línea 2x220 kV de Frutillar Norte a Puerto Montt, con el objeto de aumentar su capacidad.

Al escenario de altos costos de energía, se suma que los informes de octubre y noviembre del Coordinador Eléctrico Nacional en cuanto a seguridad de abastecimiento en el sistema eléctrico encuentran escenarios donde no alcanza la oferta de generación para abastecer a la demanda en la zona al sur de Puerto Montt, debido a la limitación de disponibilidad de diésel, así como de los trabajos asociados a las líneas de transmisión.

La alternativa que ve el Coordinador para no llegar a cortes de energía eléctrica en la zona de Puerto Montt al sur es que la central hidroeléctrica Canutillar aumente su generación, o recurrir a generación eólica que no siempre está disponible. El cualquier caso, la zona se encontrará en riesgo de falta de suministro por al menos un año, mientras se realizan los trabajos de transmisión.

Por lo que queda de 2021 y buena parte de 2022, será necesario utilizar grandes cantidades de petróleo diésel para abastecer la zona de Puerto Montt, lo cual va a requerir que la logística de dicho combustible no sufra interrupciones.

En conclusión, por al menos un año, todo cliente libre que busque nuevos contratos de suministro eléctrico en la zona se encontrará con menos oferta disponible y altos costos de suministro eléctrico. A ello se suma la posibilidad de cortes de suministro en caso de que falle la cadena logística del diésel en la región o no alcance la oferta disponible de energía por las restricciones de transmisión.

Más información: acenor@acenor.cl

INFORME DPRO-GM-SEN Nº 25/2021 ESTUDIO DE SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO PERÍODO OCTUBRE 2021 – SEPTIEMBRE 2022 e INFORME DPRO-GM-SEN Nº 28/2021 ESTUDIO DE SEGURIDAD DE ABASTECIMIENTO PERÍODO NOVIEMBRE 2021 – OCTUBRE 2022